別紙（第３条関係）![MC900046227[1]]()

あなたのお店は大丈夫ですか？

次のうち該当する事項をチェックし、安全に実施しましょう。

|  |  |
| --- | --- |
| **自主点検表** | **確認欄** |
| **開設場所** | 消防水利（消火栓、防火水槽等）、消防車の進入路、周囲の建物からの避難に支障を及ぼす場所に設置していません。 |  |
| **自主防火管理****消火準備** | 消火器、水バケツ等を準備し、正しい取扱方法等を確認しています。 |  |
| **対象火気器具等** | 対象火気器具等は、安定した不燃性の床などの上で使用し、近くに可燃物は置いていません。 |  |
| **液化石油ガス** | ＬＰガス用の器具を使い、ゴムホースは適正に使用、取り付けをしています。 |  |
| ボンベは転倒防止を行い、火災予防上安全な場所に設置しています。 |  |
| **カセットこんろ** | カセットボンベの装着部分を覆う調理器具は使用していません。 |  |
| **まき、炭等** | まき、炭等を使用する際には、みだりにその場を離れず、火気付近は整理整頓を行います。 |  |
| **電気器具** | たこ足配線はせず、許容電流を守り、電気配線には荷重が掛からないようにしています。 |  |
| 水がかかる場所の電気器具は、防水性能を有しています。 |  |
| **携帯発電機** | 事前に燃料を十分に給油し、携帯発電機の正しい使用方法を理解しています。 |  |
| **危険物容器** | 容器は、消防法令に適合しているものを使用し、温度が上昇しないように保管しています。 |  |
| **暖房器具** | 暖房器具を使用する際は、可燃物との距離を十分に保ち、燃料の補充は、火を消してから行います。 |  |
| **放火防止対策等** | 露店を２日以上開設する場合は、ＬＰガスボンベ等の危険物は、露店終了後には持ち帰り、露店に存置しません。 |  |

西諸広域行政事務組合消防本部